## Sheet1
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の種目及び性能等
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用 年数 | 基準額 （円）
便器または便器用手すり | 常時解除を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用することができるもの | ８年 | 4900
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | ５年 | 21560
特殊便器 | 上肢機能に障害がある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８年 | 166320
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる性能を有するもの | ８年 | 169400
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分に踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | ８年 | 66000
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ８年 | 99000
特殊尿器 | 自分で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ５年 | 73700
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの | ５年 | 16500
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの | ５年 | 77440
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ３年 | 13380
電動式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ５年 | 62040
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | １年 | 22000
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠け、かん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41580
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ５年 | 39600
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ５年 | 173250
ストーマ装具（畜便袋） | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ― | 113520
ストーマ装具（畜尿袋） | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ― | 149160
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用することができるもの | ― | 128700
※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができません。
※紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、年度に１回の給付となります。