浄化槽設置整備事業補助金の提出写真

- 写真管理の注意

・逆光等を避け、フラッシュや撮影角度の工夫を行い、明瞭に撮影すること。

・内容に応じ、全体写真とスケール、水平器等のアップを撮影すること。

- 交付申請に必要な写真

① 放流先の写真（家屋及び放流先の周辺状況が分かる写真） ※転換に係る補助金の額の加算がある場合 ② 既存単独処理浄化槽又はくみ取便所の現況写真

- 実績報告に必要な写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| 着工前 | 浄化槽設備士が実地に当たっていることが分かる写真。浄化槽設備士が正面を向いて標識を掲げ、背景に工事を行う場所（設置予定地）の周辺状況（地面、家屋）と共に撮影すること。 |
| ②掘削完了 | 掘削完了後を撮影すること。 |
| ③栗石地業 | 栗石のつき固めの完了後を撮影すること。 |
| ④目潰し転圧 | 転圧実施状況を撮影すること。 |
| ⑤基礎底盤コンクリート打設完了 | 出来高が分かるようにスケールを設置したものを撮影すること。 底板を使用する場合は、全体及び製品型番が確認できるアップを撮影すること。 |
| ⑥浄化槽本体搬入 | 浄化槽の種類が確認できるものを撮影すること。 |
| ⑦本体据付工事・水平確認 | 水平器を設置して確認しているもの（全体とアップ）を撮影すること。 |
| ⑧上部スラブコンクリート配筋状況 | 配筋の下部にスペーサーが配置してあるか確認できるものを撮影すること。 |
| ⑨上部スラブコンクリート打設完了 | コンクリートの出来高が分かるようにスケールを設置したもの（全体とアップ）を撮影すること。 |
| ⑩かさ上げを行った場合はかさ上げ状況 | マンホール蓋までの距離が分かるように、スケールをあて撮影すること。 |
| ⑪ブロア設置状況 | ブロアを設置した状況を撮影すること。 |
| ⑫工事完了 | 上部スラブ全体が入るように撮影すること。 |

転換分

単独処理浄化槽又はくみ取便所を浄化槽に転換している状況を示す写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| ⑬撤去前 | 撤去前の状況がわかるものを撮影すること。 |
| ⑭上部スラブ撤去状況 | 上部スラブの撤去状況を撮影すること。 |
| ⑮本体撤去状況 | 本体の撤去状況を撮影すること。 |
| ⑯撤去完了 | 撤去完了後の状況を撮影すること。 |

宅内配管分

宅内配管工事の状況を示す写真

| 写真の種別 | 注 意 事 項 |
| --- | --- |
| ⑰着工前 | 流入管（便所、台所、洗面所、風呂等）、ますの設置、放流管の設置予定箇所を撮影すること。 |
| ⑱配管設置状況 | 配管の設置状況が分かるように撮影すること。 |
| ⑲工事完了 | 配管の設置が完了した状況を撮影すること。 |

※必要に応じて、上記以外の写真の提出を求める場合がありますので、全工程をもれなく撮影すること。