## 総括表
様式第３号
電気料金総額内訳表【総括表】
件名：上天草市教良木河内交流センターほか６２施設で使用する電力調達
（単位：円）
区分 | № | 施設の名称 | 内訳書 (年額) | 消費税・地方 消費税(外税)
低 圧 電 力 | 1 | 上天草市教良木河内交流センター
| 2 | 上天草市姫戸地域振興センター
| 3 | 上天草市湯島公民館
| 4 | 上天草市登立公民館
| 5 | 上天草市上公民館
| 6 | 上天草市中公民館
| 7 | 上天草市維和公民館
| 8 | 内野河内コミュニテイセンター
| 9 | 上天草市立維和中学校
| 10 | 上天草市立湯島中学校
| 11 | 教良木保育園
| 12 | 上天草市こども未来館
| 13 | 貝場排水施設場ポンプ格納庫
| 14 | 西新田排水機場
| 15 | 旧上北小学校
| 16 | 旧樋島小学校
| 17 | 旧教良木中学校
| 18 | 倉江浄水場第１水源取水ポンプ室
| 19 | 湯島水道浄水地膜ろ過室(１)
| 20 | 湯島水道浄水地膜ろ過室(２)
| 21 | 下貫浄水場発電機棟
| 22 | 姫戸本郷排水加圧
| 23 | 維和梅の木ポンプ場
| 24 | 第１加圧ポンプ室（今泉）
| 25 | 第２加圧ポンプ室（前島）
| 26 | 上天草市阿村地区交流センター
| 27 | 阿村浄水場送水ポンプ場
| 小 計 |  | ⓐ | ⓓ
従 量 電 灯 Ｂ | 28 | 上天草市登立公民館
| 29 | 上天草市上公民館
| 30 | 上天草市姫戸運動広場管理棟
| 31 | 維和桜公園トイレ
| 32 | 湯島漁港公衆トイレ
| 33 | 江樋戸港公衆便所
| 34 | 蔵々漁港公衆便所
| 35 | 大道地区交流広場（公衆トイレ）
| 36 | 内野河内コミュニテイセンター
| 37 | 合津東地区多目的集会施設
| 38 | 上天草市松島陶芸館
| 39 | 上天草市大道出張所
| 40 | 姫戸町消防団拠点施設(16-2消防ポンプ格納庫1）
| 41 | 江樋戸港待合所
| 42 | 後山排水機場
| 43 | 西新田排水機場
| 44 | 上天草市立湯島へき地診療所（看護婦住宅）
| 45 | 旧樋島小学校
| 46 | 湯島水道浄水地膜ろ過室
| 47 | 旧倉江浄水場管理棟
| 48 | 阿村浄水場管理棟
| 49 | 阿村浄水場倉庫
| 50 | 姫戸浄水場用具倉庫
| 51 | 姫戸本郷排水加圧
| 52 | 姫戸浄水場末端監視施設建物
| 53 | 維和梅の木ポンプ場
| 54 | 南部第２配水池電気棟
| 55 | 高串配水池格納庫（ポンプ室）
| 56 | 千巌山園地トイレ
| 57 | 今泉地区多目的集会施設
| 58 | 二号橋公園トイレ
| 59 | 荒木浜第一排水機場
| 60 | 阿村排水機場
| 小 計 |  | ⓑ | ⓔ
従 量 電 灯 Ｃ | 61 | 上天草市姫戸地域振興センター
| 62 | 上天草市湯島公民館
| 63 | 上天草市登立公民館
| 64 | 上天草市中公民館
| 65 | 上天草市維和公民館
| 66 | 上天草市教良木河内山村広場体育館
| 67 | 上天草市樋島体育館
| 68 | 上天草市大道体育館
| 69 | 龍ヶ岳漁業者体育センター
| 70 | 上天草市立湯島小学校
| 71 | 教良木保育園
| 72 | 上天草市立湯島へき地診療所
| 73 | 旧樋島小学校
| 74 | 旧教良木中学校
| 75 | 下貫浄水場管理棟
| 76 | 上天草市湯島交流施設
| 77 | 上天草市阿村地区交流センター
| 78 | 上天草市教良木河内交流センター
| 79 | 上天草市阿村体育館
| 80 | 上天草市姫戸体育館
| 81 | 上天草市龍ヶ岳体育館
| 82 | 上天草市立湯島小学校
| 83 | 上天草市立維和中学校
| 84 | 上天草市こども未来館
| 85 | 上天草市立湯島へき地診療所
| 86 | 今泉排水機場
| 小 計 |  | ⓒ | ⓕ
入 札 額(上記の合計) |  |  | ⓐ+ⓑ+ⓒ | ⓓ+ⓔ+ⓕ
令和 年 月 日
商号又は名称

## （このシートは使用しません）まとめ表 (hidden)
令和2年度 低圧受電施設契約状況
（従量電灯B）
| No. | 施設名 | 需給場所 | 契約種別 | お客様番号 | 供給地点番号 | 予定 契約容量 |  | 予定使用電力 [kHw] | 力率 [%] | 電気方式 | 電圧 [V] | 周波数 [Hz] | 受電方式 | 需給地点 | 電気工作物の 財産分界点 | 保安上の 責任分界点 | 検針機器 | 常用 発電機 | 電気使用量 [kWh] | [11 empty] | 電気料金[円]
[20 empty] | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  |  | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年
[20 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 神前柔道場 | 四日市市曽井町494-3 | 従量電灯Ｂ | 340-4404-13-00-9-0 |  | 30 | A | 1380 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 115 | 142 | 142 | 176 | 155 | 124 | 119 | 90 | 112 | 89 | 66 | 50 | 3289 | 3944 | 3911 | 4730 | 4139 | 3343 | 3281 | 2670 | 3122 | 2633 | 2159 | 1831
| 2 | 天白東会館 | 四日市市日永二丁目2-16 | 従量電灯Ｂ | 340-4597-02-03-0-0 |  | 40 | A | 1801 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 173 | 132 | 141 | 180 | 149 | 164 | 147 | 142 | 191 | 141 | 122 | 119 | 5064 | 3966 | 4166 | 5113 | 4270 | 4619 | 4271 | 4134 | 5361 | 4082 | 3606 | 3536
| 3 | 富洲原保育園 | 四日市市 富州原町31-35 | 従量電灯Ｂ | 340-4153-31-14-7-0 |  | 60 | A | 20375 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1542 | 1514 | 1621 | 1852 | 1701 | 1626 | 1770 | 1758 | 2010 | 1691 | 1624 | 1666 | 45014 | 43899 | 46611 | 52628 | 47726 | 45372 | 50174 | 49779 | 56780 | 47570 | 45694 | 46870
| 4 | 四日市幼稚園 | 四日市市元町10-4 | 従量電灯Ｂ | 340-4526-10-02-0-0 |  | 60 | A | 6662 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 537 | 543 | 575 | 611 | 495 | 571 | 609 | 523 | 527 | 597 | 529 | 545 | 15830 | 15895 | 16686 | 17520 | 14055 | 16086 | 17443 | 14976 | 15063 | 16949 | 15045 | 15493
| 5 | 八郷中央幼稚園 | 四日市市千代田町265-1 | 従量電灯Ｂ | 340-4067-06-03-0-0 |  | 60 | A | 4473 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 369 | 356 | 429 | 280 | 388 | 360 | 362 | 408 | 382 | 430 | 400 | 309 | 10951 | 10502 | 12508 | 8214 | 11068 | 10229 | 10465 | 11736 | 10984 | 12274 | 11435 | 8887
| 6 | 市史資料庫 | 四日市市日永東一丁目2-27 | 従量電灯Ｂ | 340-4601-02-27-0-0 |  | 50 | A | 9 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 648 | 648 | 648 | 1433 | 1369 | 648 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1456
| 7 | 博物館天文車庫 | 四日市市安島二丁目22 | 従量電灯Ｂ | 340-4557-05-70-6-0 |  | 30 | A | 21 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 809 | 830 | 830 | 829 | 808 | 828 | 843 | 843 | 843 | 863 | 822 | 822
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（従量電灯C）
| No. | 施設名 | 需給場所 | 契約種別 | お客様番号 | 供給地点番号 | 予定 契約容量 |  | 予定使用電力 [kHw] | 力率 [%] | 電気方式 | 電圧 [V] | 周波数 [Hz] | 受電方式 | 需給地点 | 電気工作物の 財産分界点 | 保安上の 責任分界点 | 検針機器 | 常用 発電機 | 令和元年 5: 電気使用量 [kWh]; 令和元年 5: 電気料金[円]
[20 empty] | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  |  | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年
[20 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 安島防災備蓄倉庫 | 四日市市安島一丁目117 | 従量電灯Ｃ | 340-4556-02-72-2-0 |  | 15 | kVA | 2539 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 55 | 96 | 197 | 679 | 722 | 403 | 90 | 55 | 52 | 45 | 69 | 76 | 5408 | 6280 | 8750 | 22025 | 22974 | 14003 | 6164 | 5431 | 5366 | 5214 | 5708 | 5853
| 2 | 南部拠点防災倉庫 | 四日市市波木町2080 | 従量電灯Ｃ | 340-0100-21-02-9-0 |  | 25 | kVA | 1349 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 112 | 87 | 83 | 109 | 93 | 102 | 107 | 111 | 153 | 126 | 140 | 126 | 9455 | 8894 | 8788 | 9308 | 8938 | 9107 | 9378 | 9453 | 10465 | 9767 | 10119 | 9767
| 3 | 赤堀児童集会所 | 四日市市赤堀3丁目1 | 従量電灯Ｃ | 340-4480-01-01-1-0 |  | 9 | kVA | 5517 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 349 | 345 | 368 | 455 | 349 | 400 | 427 | 599 | 651 | 627 | 545 | 402 | 11212 | 11027 | 11606 | 13949 | 10821 | 12182 | 13159 | 17977 | 19409 | 18646 | 16351 | 12348
| 4 | 寺方児童集会所 | 四日市市寺方町2251 | 従量電灯Ｃ | 340-4403-03-07-2-1 |  | 9 | kVA | 4511 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 443 | 336 | 357 | 533 | 395 | 347 | 343 | 340 | 400 | 466 | 283 | 268 | 13942 | 10768 | 11291 | 16156 | 12106 | 10710 | 10786 | 10678 | 12349 | 14140 | 9068 | 8692
| 5 | 小牧西児童集会所 | 四日市市市場町1041-24 | 従量電灯Ｃ | 341-4006-05-97-0-4 |  | 7 | kVA | 2175 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 170 | 180 | 198 | 246 | 207 | 226 | 197 | 161 | 156 | 151 | 143 | 140 | 5828 | 6054 | 6476 | 7631 | 6564 | 7003 | 6394 | 5471 | 5338 | 5191 | 4990 | 4916
| 6 | 小牧西児童館 | 四日市市市場町1041-24 | 従量電灯Ｃ | 341-4006-05-04-0-0 |  | 7 | kVA | 247 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 11 | 18 | 31 | 39 | 27 | 15 | 29 | 18 | 24 | 15 | 19 | 1 | 2150 | 2299 | 2572 | 2730 | 2467 | 2218 | 2550 | 2320 | 2443 | 2255 | 2337 | 1966
| 7 | やすらぎ荘 | 四日市市小牧町1042-27 | 従量電灯Ｃ | 341-4006-04-70-0-0 |  | 8 | kVA | 1074 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 70 | 45 | 56 | 90 | 80 | 101 | 66 | 76 | 109 | 131 | 121 | 129 | 3714 | 3161 | 3386 | 4081 | 3842 | 4258 | 3607 | 3810 | 4489 | 4976 | 4725 | 4926
| 8 | 人権プラザ神前 | 四日市市寺方町2281 | 従量電灯Ｃ | 340-4403-03-08-2-0 |  | 14 | kVA | 6363 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 512 | 443 | 447 | 492 | 525 | 456 | 502 | 623 | 602 | 652 | 599 | 510 | 17350 | 15257 | 15270 | 16400 | 17139 | 15140 | 16708 | 20082 | 19460 | 20776 | 19293 | 16802
| 9 | 人権プラザ小牧 | 四日市市市場町1041-24 | 従量電灯Ｃ | 341-4006-05-02-0-0 |  | 7 | kVA | 6282 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 536 | 497 | 513 | 572 | 505 | 504 | 563 | 506 | 517 | 550 | 492 | 527 | 16081 | 14849 | 15193 | 16698 | 14615 | 14506 | 16429 | 14783 | 15068 | 15919 | 14296 | 15275
| 10 | 人権プラザ赤堀 | 四日市市赤堀三丁目1-21 | 従量電灯Ｃ | 340-4480-01-01-0-1 |  | 10 | kVA | 5099 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 531 | 503 | 510 | 636 | 548 | 562 | 621 | 136 | 128 | 243 | 283 | 398 | 16778 | 15864 | 15949 | 19351 | 16658 | 16959 | 18925 | 5699 | 5491 | 8352 | 9354 | 12523
| 11 | 人権プラザ天白 | 四日市市日永二丁目5-15 | 従量電灯Ｃ | 340-4597-05-15-0-0 |  | 9 | kVA | 2830 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 252 | 217 | 227 | 275 | 260 | 271 | 271 | 185 | 216 | 217 | 207 | 232 | 8534 | 7576 | 7782 | 8929 | 8453 | 8684 | 8838 | 6649 | 7421 | 7416 | 7165 | 7791
| 12 | 人権プラザ天白（天白児童集会所） | 四日市市日永二丁目5-15 | 従量電灯Ｃ | 340-4597-05-15-2-0 |  | 11 | kVA | 6756 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 544 | 493 | 486 | 676 | 540 | 574 | 548 | 559 | 685 | 600 | 495 | 556 | 17436 | 15857 | 15543 | 20763 | 16716 | 17573 | 17150 | 17422 | 20937 | 18463 | 15524 | 17231
| 13 | 富洲原地区市民センター | 四日市市富州原町31-46 | 従量電灯Ｃ | 340-4153-31-18-0-0 |  | 14 | kVA | 16240 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1438 | 1296 | 1472 | 1643 | 1339 | 1258 | 1278 | 1166 | 1442 | 1307 | 1280 | 1321 | 44241 | 39858 | 44595 | 48961 | 39867 | 37404 | 38631 | 35384 | 43090 | 39109 | 38354 | 39501
| 14 | 富田地区市民センター | 四日市市富田一丁目24-47 | 従量電灯Ｃ | 340-4171-24-47-0-0 |  | 30 | kVA | 20782 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2053 | 1724 | 1758 | 2131 | 1923 | 1902 | 2186 | 1818 | 1954 | 1226 | 999 | 1108 | 66593 | 56694 | 57271 | 67260 | 60664 | 59773 | 68857 | 58334 | 62069 | 41418 | 35065 | 1805
| 15 | 羽津地区市民センター | 四日市市大宮町13-12 | 従量電灯Ｃ | 340-4226-13-11-0-0 |  | 10 | kVA | 14571 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1278 | 1028 | 1041 | 1240 | 1105 | 1146 | 1348 | 1169 | 1354 | 1377 | 1193 | 1292 | 38472 | 31005 | 31141 | 36438 | 32209 | 33171 | 39464 | 34325 | 39471 | 39925 | 34775 | 37546
| 16 | 常磐地区市民センター | 四日市市城西町8-11 | 従量電灯Ｃ | 340-4486-08-99-0-0 |  | 13 | kVA | 20848 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1723 | 1581 | 1787 | 2061 | 1887 | 1802 | 1819 | 1617 | 1760 | 1776 | 1496 | 1539 | 52236 | 47796 | 53326 | 60506 | 54885 | 52224 | 53628 | 47808 | 51750 | 51951 | 44114 | 45318
| 17 | 日永地区市民センター | 四日市市日永西三丁目2-18 | 従量電灯Ｃ | 340-4593-02-18-0-0 |  | 12 | kVA | 26036 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2059 | 1846 | 2088 | 2545 | 2191 | 2114 | 2104 | 2037 | 2481 | 2338 | 2130 | 2103 | 61713 | 55158 | 61657 | 73917 | 63092 | 60604 | 61392 | 59358 | 71745 | 64597 | 61573 | 60817
| 18 | 四郷地区市民センター | 四日市市室山町645-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4701-08-29-0-0 |  | 15 | kVA | 21717 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1844 | 1627 | 1712 | 2004 | 1797 | 1735 | 1948 | 1874 | 2024 | 1831 | 1675 | 1646 | 56311 | 49685 | 51742 | 59455 | 52935 | 50926 | 57844 | 55622 | 59747 | 54062 | 49696 | 48884
| 19 | 内部地区市民センター | 四日市市釆女町857-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4783-21-14-0-0 |  | 9 | kVA | 19431 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1833 | 1565 | 1706 | 1817 | 1753 | 1714 | 1892 | 1840 | 1911 | 1255 | 1103 | 1042 | 54308 | 46212 | 49886 | 52480 | 50021 | 48658 | 54546 | 52948 | 54853 | 36224 | 31969 | 30262
| 20 | 塩浜地区市民センター | 四日市市塩浜本町一丁目1-2 | 従量電灯Ｃ | 340-4857-01-73-0-0 |  | 10 | kVA | 17048 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1343 | 1201 | 1253 | 1523 | 1283 | 1537 | 1586 | 1390 | 1567 | 1471 | 1341 | 1553 | 40358 | 35994 | 37206 | 44443 | 37179 | 44025 | 46187 | 40553 | 45462 | 42556 | 38917 | 44851
| 21 | 小山田地区市民センター | 四日市市山田町1373-3 | 従量電灯Ｃ | 342-4726-02-06-0-0 |  | 20 | kVA | 25165 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1887 | 1527 | 1880 | 2652 | 2038 | 1864 | 1841 | 2343 | 2779 | 2373 | 1963 | 2018 | 58964 | 48205 | 57953 | 79191 | 61067 | 55910 | 56250 | 70268 | 82416 | 70663 | 59187 | 60727
| 22 | 川島地区市民センター | 四日市市川島新町1 | 従量電灯Ｃ | 340-4426-01-04-0-0 |  | 11 | kVA | 17244 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1568 | 1350 | 1419 | 1628 | 1455 | 1458 | 1546 | 1400 | 1473 | 1424 | 1251 | 1272 | 47173 | 40573 | 42237 | 47695 | 42263 | 42113 | 45343 | 41121 | 43104 | 41526 | 36684 | 37272
| 23 | 神前地区市民センター | 四日市市高角町2977 | 従量電灯Ｃ | 340-4404-21-05-0-0 |  | 13 | kVA | 12110 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 990 | 879 | 919 | 1090 | 968 | 1005 | 1107 | 989 | 1106 | 1055 | 979 | 1023 | 30950 | 27551 | 28493 | 33037 | 29227 | 30099 | 33513 | 30111 | 33352 | 31770 | 29643 | 30874
| 24 | 桜地区市民センター | 四日市市桜町1399 | 従量電灯Ｃ | 340-4373-07-70-4-0 |  | 14 | kVA | 18033 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1469 | 1358 | 1432 | 1685 | 1675 | 1589 | 1628 | 1361 | 1513 | 1607 | 1343 | 1373 | 45141 | 41646 | 43451 | 50150 | 49247 | 46592 | 1628 | 48521 | 45087 | 47506 | 40117 | 40957
| 25 | 三重地区市民センター | 四日市市東坂部町71-2 | 従量電灯Ｃ | 340-4302-29-04-0-0 |  | 15 | kVA | 19458 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1736 | 1607 | 1869 | 1970 | 1975 | 1729 | 1845 | 1755 | 1719 | 1200 | 1088 | 965 | 53176 | 49108 | 56234 | 58493 | 57904 | 50759 | 54934 | 52269 | 51169 | 36401 | 33266 | 29823
| 26 | 県地区市民センター | 四日市市赤水町957 | 従量電灯Ｃ | 340-4344-05-11-0-0 |  | 11 | kVA | 14687 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1226 | 1071 | 1210 | 1356 | 1325 | 1252 | 1381 | 1121 | 1216 | 1238 | 1118 | 1173 | 37242 | 32526 | 36257 | 40000 | 38633 | 36394 | 40681 | 33258 | 35875 | 36321 | 32962 | 34501
| 27 | 八郷地区市民センター | 四日市市千代田町267-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4067-06-05-0-0 |  | 12 | kVA | 17093 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1354 | 1306 | 1521 | 1582 | 1604 | 1400 | 1480 | 1327 | 1536 | 1340 | 1381 | 1262 | 41240 | 39584 | 45435 | 46674 | 46703 | 40784 | 43765 | 39349 | 45163 | 39462 | 40608 | 37278
| 28 | 下野地区市民センター | 四日市市朝明町914-3 | 従量電灯Ｃ | 340-4034-09-33-0-0 |  | 11 | kVA | 14233 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1343 | 1114 | 1173 | 1417 | 1348 | 1258 | 1440 | 1318 | 1307 | 909 | 778 | 828 | 40639 | 33767 | 35198 | 41726 | 39275 | 36561 | 42349 | 38810 | 38434 | 27111 | 23445 | 24844
| 29 | 大矢知地区市民センター | 四日市市下さざらい町1-3 | 従量電灯Ｃ | 340-4109-01-70-1-0 |  | 12 | kVA | 17924 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1525 | 1287 | 1484 | 1756 | 1479 | 1476 | 1640 | 1413 | 1630 | 1392 | 1389 | 1453 | 46205 | 39037 | 44377 | 51597 | 43214 | 42894 | 48285 | 41773 | 47807 | 40917 | 40833 | 42624
| 30 | 河原田地区市民センター | 四日市市河原田町159 | 従量電灯Ｃ | 342-4818-05-06-1-0 |  | 11 | kVA | 14712 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1386 | 1197 | 1224 | 1422 | 1348 | 1272 | 1493 | 1349 | 1463 | 922 | 801 | 835 | 41888 | 36161 | 36657 | 41867 | 39275 | 36950 | 43846 | 39683 | 42822 | 27475 | 24088 | 25041
| 31 | 水沢地区市民センター | 四日市市水沢町2109-2 | 従量電灯Ｃ | 340-4744-10-34-0-0 |  | 9 | kVA | 13814 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1190 | 976 | 994 | 1210 | 1155 | 1123 | 1281 | 1104 | 1311 | 1176 | 1101 | 1193 | 35635 | 29225 | 29516 | 35308 | 33325 | 32251 | 37284 | 32207 | 37975 | 34013 | 31913 | 34489
| 32 | 保々地区市民センター | 四日市市市場町3039-5 | 従量電灯Ｃ | 341-4009-01-97-0-5 |  | 20 | kVA | 25788 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2144 | 1739 | 1910 | 2572 | 2469 | 2221 | 2125 | 2064 | 2625 | 2226 | 1933 | 1760 | 66427 | 54319 | 58811 | 76928 | 73100 | 65821 | 64274 | 62406 | 78084 | 66548 | 58347 | 53506
| 33 | 海蔵地区市民センター | 四日市市大字東阿倉川622-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4233-19-16-0-0 |  | 12 | kVA | 14550 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1209 | 1152 | 1104 | 1226 | 1171 | 1181 | 1308 | 1260 | 1307 | 1263 | 1213 | 1156 | 37029 | 35143 | 33505 | 36603 | 34614 | 34704 | 38906 | 37462 | 38720 | 37306 | 35907 | 34311
| 34 | 橋北地区市民センター | 四日市市新浜町14-11 | 従量電灯Ｃ | 340-4282-14-11-0-0 |  | 9 | kVA | 15349 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1269 | 1209 | 1105 | 1319 | 1379 | 1299 | 1283 | 1251 | 1339 | 1350 | 1278 | 1268 | 37929 | 35945 | 32691 | 38392 | 39579 | 37138 | 37341 | 36350 | 38763 | 38883 | 36868 | 36588
| 35 | 中部地区市民センター | 四日市市西浦1丁目8-3 | とくとくプラン | 340-4523-08-06-0-0 |  | 25 | kVA | 36609 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 3244 | 2730 | 2855 | 3229 | 2896 | 2896 | 3399 | 2966 | 3158 | 3322 | 2866 | 3048 | 95614 | 80861 | 83635 | 92778 | 82752 | 82289 | 97221 | 85400 | 90379 | 94292 | 82180 | 87014
| 36 | 楠避難会館 | 四日市市楠町南五味塚600-1 | 従量電灯Ｃ | 340-5005-45-70-4-0 |  | 15 | kVA | 1792 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 156 | 130 | 149 | 182 | 148 | 135 | 153 | 163 | 179 | 160 | 137 | 100 | 7709 | 7003 | 7461 | 8251 | 7333 | 6987 | 7569 | 7810 | 8205 | 7705 | 7128 | 6292
| 37 | 楠防災会館 | 四日市市楠町南五味塚292-1 | 従量電灯Ｃ | 340-5005-15-20-0-0 |  | 10 | kVA | 2316 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 227 | 186 | 222 | 186 | 202 | 165 | 206 | 193 | 201 | 187 | 183 | 158 | 7599 | 6490 | 7373 | 6388 | 6719 | 5767 | 6907 | 6565 | 6756 | 6378 | 6278 | 5928
| 38 | 西老人福祉センター | 四日市市西坂部町1397-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4343-19-03-0-0 |  | 13 | kVA | 22206 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1546 | 1800 | 1809 | 2361 | 2390 | 2379 | 1980 | 1880 | 1577 | 1711 | 1600 | 1173 | 47259 | 54527 | 54426 | 69802 | 69868 | 68677 | 57220 | 55406 | 46736 | 50426 | 47080 | 35128
| 39 | 北部児童館 | 四日市市富州原町31-50 | 従量電灯Ｃ | 340-4153-31-70-2-0 |  | 11 | kVA | 7112 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 595 | 571 | 603 | 959 | 746 | 467 | 542 | 509 | 613 | 553 | 539 | 415 | 18918 | 18106 | 18890 | 28769 | 22467 | 14603 | 16980 | 16012 | 18912 | 17147 | 16756 | 13285
| 40 | 塩浜児童館 | 四日市市大字塩浜887-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4863-02-02-0-0 |  | 8 | kVA | 4318 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 301 | 298 | 323 | 567 | 431 | 307 | 265 | 357 | 418 | 436 | 345 | 270 | 9537 | 9397 | 10037 | 16837 | 12830 | 9319 | 8400 | 10871 | 12569 | 13015 | 10467 | 8456
| 41 | 橋北子育て支援センター | 四日市市午起一丁目3-13 | 従量電灯Ｃ | 340-4278-03-00-0-0 |  | 17 | kVA | 6894 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 595 | 554 | 555 | 624 | 614 | 573 | 581 | 560 | 609 | 619 | 577 | 433 | 20603 | 19301 | 19202 | 20976 | 20467 | 19230 | 19797 | 19166 | 20516 | 20711 | 19535 | 15504
| 42 | 塩浜子育て支援センター | 四日市市大字塩浜887-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4863-02-01-6-0 |  | 14 | kVA | 5311 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 419 | 279 | 318 | 370 | 317 | 333 | 327 | 555 | 724 | 872 | 605 | 192 | 14649 | 10589 | 11580 | 12949 | 11332 | 11725 | 11764 | 18167 | 22892 | 26934 | 19460 | 8219
| 43 | 南部埋立処分場 | 四日市市小山町2885 | 従量電灯Ｃ | 340-4425-01-12-1-0 |  | 9 | kVA | 8069 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 549 | 439 | 533 | 935 | 741 | 551 | 523 | 696 | 883 | 819 | 743 | 657 | 17020 | 13738 | 16326 | 27529 | 21765 | 16373 | 15871 | 20710 | 25935 | 24021 | 21893 | 19486
| 44 | 中央保育園 | 四日市市 元新町2-17 | 従量電灯Ｃ | 340-4562-02-17-0-0 |  | 10 | kVA | 13100 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1107 | 1141 | 1175 | 1180 | 1167 | 1074 | 1147 | 995 | 1063 | 1088 | 937 | 1026 | 33505 | 34264 | 34975 | 34741 | 35706 | 35330 | 38075 | 33712 | 35574 | 36126 | 31900 | 34390
| 45 | 富田保育園 | 四日市市 富田2丁目12-9 | 従量電灯Ｃ | 340-4172-12-07-0-0 |  | 12 | kVA | 10131 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 779 | 769 | 872 | 977 | 964 | 867 | 878 | 781 | 852 | 845 | 752 | 795 | 24542 | 24098 | 26868 | 29559 | 28834 | 25987 | 26759 | 23963 | 25921 | 25606 | 23003 | 24207
| 46 | 羽津保育園 | 四日市市 羽津中2丁目3-2 | 従量電灯Ｃ | 340-4222-03-32-5-1 |  | 11 | kVA | 13901 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1407 | 1384 | 1445 | 1279 | 1339 | 1050 | 1058 | 929 | 1040 | 1013 | 914 | 1043 | 42498 | 41553 | 42980 | 37822 | 39024 | 30787 | 31558 | 27848 | 30924 | 30023 | 27252 | 30862
| 47 | ときわ保育園 | 四日市市 ときわ5丁目1-12 | 従量電灯Ｃ | 340-4491-01-04-0-0 |  | 20 | kVA | 17557 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1339 | 1418 | 1510 | 1814 | 1557 | 1446 | 1507 | 1406 | 1501 | 1498 | 1256 | 1305 | 43051 | 45062 | 47367 | 55484 | 47638 | 44307 | 46815 | 43863 | 46465 | 46172 | 39398 | 40769
| 48 | 日永中央保育園 | 四日市市 日永西4丁目1-29 | 従量電灯Ｃ | 340-4597-01-28-0-0 |  | 10 | kVA | 9311 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 745 | 777 | 822 | 983 | 852 | 752 | 776 | 780 | 755 | 725 | 685 | 659 | 22993 | 23767 | 24875 | 29167 | 25146 | 22234 | 23305 | 23364 | 22621 | 21675 | 20556 | 19828
| 49 | 四郷保育園 | 四日市市 室山町233 | 従量電灯Ｃ | 340-4701-02-15-5-0 |  | 10 | kVA | 8740 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 683 | 740 | 804 | 873 | 801 | 682 | 757 | 680 | 738 | 669 | 634 | 679 | 21192 | 22700 | 24360 | 26055 | 23721 | 20290 | 22768 | 20546 | 22143 | 20108 | 19128 | 20388
| 50 | 笹川保育園 | 四日市市 笹川6丁目29-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4676-31-00-1-0 |  | 9 | kVA | 13542 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1054 | 1032 | 1099 | 1251 | 1228 | 1164 | 1222 | 1070 | 1131 | 1158 | 1012 | 1121 | 31686 | 30840 | 32520 | 36468 | 35363 | 33390 | 35618 | 31249 | 32912 | 33509 | 29423 | 32473
| 51 | 笹川西保育園 | 四日市市 笹川9丁目16-3 | 従量電灯Ｃ | 340-4690-36-00-1-0 |  | 12 | kVA | 14164 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1156 | 1053 | 1178 | 1385 | 1254 | 1220 | 1278 | 1090 | 1208 | 1182 | 1041 | 1119 | 58299 | 32288 | 35623 | 41101 | 36931 | 35787 | 38059 | 32671 | 35936 | 35038 | 31092 | 33276
| 52 | 内部保育園 | 四日市市 釆女町1576-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4783-48-27-0-0 |  | 15 | kVA | 10335 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 840 | 844 | 945 | 985 | 912 | 828 | 849 | 822 | 916 | 824 | 789 | 781 | 27156 | 27103 | 29798 | 30627 | 28225 | 25747 | 26797 | 25976 | 28580 | 25876 | 24897 | 24672
| 53 | 塩浜こども園 | 四日市市柳町33 | 従量電灯Ｃ | 340-4854-02-80-0-1 |  | 16 | kVA | 12709 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 967 | 990 | 1061 | 1206 | 1072 | 1079 | 1128 | 996 | 1099 | 1071 | 979 | 1061 | 31124 | 31594 | 33398 | 37160 | 32973 | 32996 | 34965 | 31166 | 34014 | 33076 | 30501 | 32320
| 54 | 磯津保育園 | 四日市市 大字塩浜3050-2 | 従量電灯Ｃ | 340-4873-04-00-5-5 |  | 7 | kVA | 11503 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 903 | 907 | 962 | 1089 | 977 | 1022 | 981 | 899 | 985 | 991 | 841 | 946 | 26738 | 26673 | 28038 | 31323 | 27716 | 28886 | 28237 | 25859 | 28232 | 28263 | 24064 | 27003
| 55 | 桜台保育園 | 四日市市 桜台1丁目35-28 | 従量電灯Ｃ | 340-4375-35-25-0-0 |  | 10 | kVA | 10502 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 794 | 840 | 909 | 1047 | 922 | 910 | 880 | 810 | 919 | 904 | 753 | 814 | 24416 | 25584 | 27364 | 30977 | 27100 | 26620 | 26243 | 24208 | 27235 | 26685 | 22459 | 24167
| 56 | 坂部保育園 | 四日市市 坂部が丘5丁目1-3 | 従量電灯Ｃ | 340-4298-01-00-5-0 |  | 8 | kVA | 8714 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 655 | 675 | 736 | 877 | 787 | 774 | 759 | 630 | 747 | 729 | 644 | 701 | 19818 | 20264 | 21854 | 25607 | 22769 | 22283 | 22253 | 18564 | 21824 | 21215 | 18836 | 20431
| 57 | あがた保育園 | 四日市市 赤水町966-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4344-05-16-0-0 |  | 19 | kVA | 13487 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1032 | 1020 | 1144 | 1373 | 1239 | 1145 | 1143 | 1076 | 1074 | 1215 | 1007 | 1019 | 33855 | 33303 | 36615 | 42728 | 38479 | 35670 | 36246 | 34279 | 34168 | 37965 | 32142 | 32479
| 58 | 八郷西保育園 | 四日市市 あかつき台1丁目2-89 | 従量電灯Ｃ | 340-4061-08-10-0-0 |  | 8 | kVA | 9975 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 807 | 804 | 894 | 981 | 917 | 765 | 863 | 794 | 866 | 792 | 755 | 737 | 24232 | 23983 | 26374 | 28548 | 26399 | 22033 | 25190 | 23186 | 25171 | 22979 | 21943 | 21440
| 59 | 下野保育園 | 四日市市 あさけが丘2丁目1-156 | 従量電灯Ｃ | 340-4037-06-08-0-0 |  | 11 | kVA | 11159 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 747 | 731 | 889 | 1149 | 1001 | 1006 | 919 | 842 | 998 | 1055 | 860 | 962 | 23332 | 22721 | 27073 | 34144 | 29586 | 29565 | 27631 | 25396 | 29743 | 31198 | 25741 | 28595
| 60 | 下野中央保育園 | 四日市市 朝明町498-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4034-03-23-0-0 |  | 9 | kVA | 11325 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 862 | 905 | 1037 | 1017 | 1041 | 818 | 974 | 940 | 1045 | 952 | 863 | 871 | 26109 | 27177 | 30746 | 29848 | 30141 | 23785 | 28612 | 27586 | 30492 | 27743 | 25252 | 25476
| 61 | 大矢知保育園 | 四日市市 松寺1丁目11-12 | 従量電灯Ｃ | 340-4113-11-12-0-0 |  | 16 | kVA | 12487 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 842 | 845 | 1058 | 1392 | 1188 | 983 | 1031 | 1013 | 1111 | 1079 | 1001 | 944 | 27494 | 27412 | 33313 | 42423 | 36212 | 30331 | 32224 | 31645 | 34351 | 33300 | 31116 | 29521
| 62 | 海蔵保育園 | 四日市市 大字西阿倉川883-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4232-31-00-5-0 |  | 35 | kVA | 24184 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1927 | 1828 | 1897 | 2234 | 2200 | 2035 | 2109 | 1960 | 2127 | 2066 | 1827 | 1974 | 64338 | 61097 | 62652 | 71578 | 69803 | 64870 | 68112 | 63766 | 68365 | 66360 | 59670 | 63785
| 63 | 富洲原幼稚園 | 四日市市富州原町31-14 | 従量電灯Ｃ | 340-4153-31-14-5-0 |  | 8 | kVA | 6079 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 529 | 494 | 522 | 472 | 447 | 467 | 540 | 506 | 520 | 560 | 543 | 479 | 16159 | 15044 | 15730 | 14149 | 13276 | 13760 | 15976 | 15069 | 15439 | 16486 | 16009 | 14218
| 64 | 富田幼稚園 | 四日市市富田1-24-26 | 従量電灯Ｃ | 340-4171-24-20-0-0 |  | 8 | kVA | 4852 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 416 | 408 | 405 | 393 | 356 | 413 | 431 | 405 | 411 | 455 | 382 | 377 | 12877 | 12563 | 12383 | 11915 | 10736 | 12261 | 12986 | 12223 | 12372 | 13546 | 11502 | 11363
| 65 | 羽津幼稚園 | 四日市市大宮西町19-22 | 従量電灯Ｃ | 340-4227-19-01-0-0 |  | 8 | kVA | 5388 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 472 | 446 | 423 | 430 | 366 | 469 | 501 | 459 | 448 | 494 | 447 | 433 | 14503 | 13659 | 12898 | 12961 | 11015 | 13816 | 14963 | 13746 | 13413 | 14638 | 13322 | 12930
| 66 | 常磐中央幼稚園 | 四日市市ときわ5-4-53 | 従量電灯Ｃ | 340-4491-04-70-0-0 |  | 8 | kVA | 8734 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 725 | 712 | 731 | 934 | 739 | 623 | 720 | 710 | 755 | 751 | 673 | 661 | 21850 | 21331 | 21710 | 27219 | 21430 | 18091 | 21151 | 20818 | 22049 | 21831 | 19648 | 19312
| 67 | 泊山幼稚園 | 四日市市前田町1-19 | 従量電灯Ｃ | 340-4629-01-01-3-0 |  | 8 | kVA | 6686 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 521 | 495 | 531 | 554 | 454 | 508 | 537 | 559 | 624 | 671 | 660 | 572 | 15926 | 15072 | 15988 | 16469 | 13472 | 14898 | 15981 | 16564 | 18363 | 19592 | 19285 | 16821
| 68 | 桜幼稚園 | 四日市市桜町1420 | 従量電灯Ｃ | 340-4373-07-10-6-0 |  | 9 | kVA | 5896 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 525 | 493 | 489 | 440 | 401 | 480 | 565 | 514 | 476 | 584 | 489 | 440 | 16323 | 15295 | 15067 | 13525 | 12273 | 14403 | 17058 | 15581 | 14487 | 17442 | 14784 | 13413
| 69 | 高花平幼稚園 | 四日市市高花平2-1-56 | 従量電灯Ｃ | 340-4664-01-28-5-0 |  | 10 | kVA | 5455 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 432 | 485 | 485 | 477 | 324 | 448 | 498 | 437 | 458 | 526 | 443 | 442 | 13903 | 15345 | 15234 | 14853 | 10404 | 13794 | 15452 | 13698 | 14267 | 16105 | 13782 | 13754
| 70 | 笹川中央幼稚園 | 四日市市笹川3-157 | 従量電灯Ｃ | 340-4673-26-01-0-0 |  | 8 | kVA | 7828 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 591 | 611 | 658 | 648 | 500 | 627 | 710 | 637 | 619 | 752 | 719 | 756 | 17959 | 18418 | 19622 | 19128 | 14757 | 18202 | 20868 | 18762 | 18224 | 21859 | 20936 | 21971
| 71 | 内部幼稚園 | 四日市市采女町911 | 従量電灯Ｃ | 340-4783-42-11-0-0 |  | 8 | kVA | 6017 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 513 | 500 | 537 | 409 | 503 | 479 | 535 | 524 | 531 | 535 | 543 | 408 | 15694 | 15217 | 16160 | 12367 | 14840 | 14094 | 15925 | 15577 | 15748 | 15786 | 16009 | 12230
| 72 | 川島幼稚園 | 四日市市川島町1725 | 従量電灯Ｃ | 340-4425-50-25-0-0 |  | 7 | kVA | 5368 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 475 | 470 | 492 | 446 | 459 | 414 | 486 | 403 | 442 | 474 | 405 | 402 | 14310 | 14070 | 14592 | 13133 | 13331 | 12008 | 14254 | 11881 | 12958 | 13792 | 11860 | 11776
| 73 | 三重幼稚園 | 四日市市東坂部町110-1 | 従量電灯Ｃ | 340-4302-29-19-0-0 |  | 9 | kVA | 4417 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 366 | 365 | 409 | 247 | 347 | 388 | 417 | 397 | 369 | 399 | 419 | 294 | 11706 | 11604 | 12779 | 8218 | 10765 | 11848 | 12877 | 12284 | 11477 | 12265 | 12825 | 9344
| 74 | 三重西幼稚園 | 四日市市三重3-130 | 従量電灯Ｃ | 340-4313-04-26-0-0 |  | 7 | kVA | 4633 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 337 | 384 | 397 | 363 | 327 | 404 | 420 | 409 | 350 | 476 | 397 | 369 | 10302 | 11590 | 11874 | 10785 | 9645 | 11730 | 12390 | 12050 | 10370 | 13848 | 11637 | 10853
| 75 | 下野幼稚園 | 四日市市朝明町464 | 従量電灯Ｃ | 340-4034-09-25-0-0 |  | 8 | kVA | 7538 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 703 | 635 | 684 | 581 | 656 | 599 | 737 | 655 | 712 | 688 | 650 | 238 | 21211 | 19110 | 20365 | 17232 | 19112 | 17425 | 21631 | 19269 | 20839 | 20068 | 19004 | 17660
| 76 | 大矢知幼稚園 | 四日市市大矢知町3255 | 従量電灯Ｃ | 340-4101-01-32-1-0 |  | 8 | kVA | 7401 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 685 | 656 | 644 | 577 | 544 | 620 | 723 | 600 | 549 | 659 | 607 | 537 | 20689 | 19716 | 19221 | 17120 | 15985 | 18008 | 21235 | 17719 | 16254 | 19256 | 17800 | 15842
| 77 | 海蔵幼稚園 | 四日市市大字東阿倉川580 | 従量電灯Ｃ | 340-4233-20-02-0-0 |  | 8 | kVA | 4878 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 382 | 424 | 403 | 406 | 322 | 405 | 449 | 407 | 417 | 456 | 404 | 403 | 11889 | 13024 | 12326 | 12282 | 9786 | 12039 | 13495 | 12280 | 12541 | 13574 | 12118 | 12090
| 78 | 四日市市中消防署西分署 | 四日市市桜町8341 | 従量電灯Ｃ | 340-4370-11-00-1-0 |  | 17 | kVA | 25299 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2283 | 1715 | 1839 | 2158 | 2017 | 1963 | 2316 | 2029 | 2572 | 2204 | 2086 | 2117 | 69622 | 52784 | 55938 | 64374 | 59639 | 57816 | 68812 | 60562 | 75735 | 65074 | 61772 | 62640
| 79 | 四日市市中消防署港分署 | 四日市市千歳町6-9 | 従量電灯Ｃ | 340-4580-02-70-2-0 |  | 11 | kVA | 4106 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 277 | 233 | 300 | 326 | 332 | 298 | 282 | 260 | 434 | 696 | 367 | 301 | 9333 | 10223 | 13446 | 19191 | 10908 | 15698 | 9688 | 12641 | 15260 | 19127 | 14195 | 10093
| 80 | 四日市市南消防署南部分署 | 四日市市大字泊村4184-3 | 従量電灯Ｃ | 340-0100-09-35-6-0 |  | 35 | kVA | 26371 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2288 | 1815 | 2064 | 2540 | 2119 | 2241 | 2140 | 2131 | 2682 | 2066 | 1989 | 2296 | 74821 | 60723 | 67429 | 80235 | 67541 | 70588 | 68988 | 68584 | 83977 | 66360 | 64205 | 72798
| 81 | 四日市市北消防署北部分署 | 四日市市中村町2281番地２ | 従量電灯Ｃ | 340-0100-19-51-3-3 |  | 45 | kVA | 34089 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 3007 | 2189 | 2254 | 2953 | 2674 | 2571 | 2744 | 2697 | 3539 | 3111 | 3026 | 3324 | 95576 | 74317 | 75673 | 94727 | 85844 | 82557 | 88910 | 87394 | 110945 | 98470 | 96090 | 104431
| 82 | 四日市市北消防署朝日川越分署 | 四日市市朝日町大字小向字七反田375番地の２ | 従量電灯Ｃ | 341-3004-08-09-0-0 |  | 23 | kVA | 32995 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2828 | 2344 | 2441 | 3009 | 2603 | 2288 | 2627 | 2835 | 3791 | 2974 | 2595 | 2660 | 87133 | 72609 | 74845 | 90133 | 77684 | 68523 | 79313 | 84991 | 111741 | 88343 | 80423 | 79555
| 83 | 四日市市楠歴史民俗資料館 | 四日市市楠町本郷1068 | 従量電灯Ｃ | 340-5007-06-70-1-0 |  | 19 | kVA | 12134 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 923 | 793 | 970 | 1250 | 1099 | 796 | 837 | 912 | 1194 | 1180 | 1301 | 879 | 30689 | 26755 | 31637 | 39248 | 34570 | 25982 | 27319 | 29657 | 37544 | 36985 | 40371 | 28560
| 84 | 文化財 整理作業所 | 四日市市四日市市寺方町1506 | 従量電灯Ｃ | 340-4400-04-19-0-0 |  | 12 | kVA | 2180 | - | 交流単相※線式 | 100 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 267 | 101 | 104 | 194 | 141 | 116 | 116 | 135 | 126 | 247 | 372 | 261 | 9769 | 5491 | 5532 | 7714 | 6315 | 5689 | 5793 | 6246 | 6012 | 9024 | 12367 | 9375
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
（低圧電力）
| No. | 施設名 | 需給場所 | 契約種別 | お客様番号 | 供給地点番号 | 予定 契約容量 |  | 予定使用電力 [kHw] | 力率 [%] | 電気方式 | 電圧 [V] | 周波数 [Hz] | 受電方式 | 需給地点 | 電気工作物の 財産分界点 | 保安上の 責任分界点 | 検針機器 | 常用 発電機 | 令和元年 5: 電気使用量 [kWh]; 令和元年 5: 電気料金[円]
[20 empty] | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  |  | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年
[20 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 安島防災備蓄倉庫 | 四日市市安島一丁目117 | 低圧電力 | 340-4556-02-72-2-3 |  | 4 | kW | 957 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 49 | 35 | 35 | 42 | 36 | 36 | 43 | 94 | 184 | 152 | 142 | 109 | 5514 | 5279 | 5288 | 5432 | 5317 | 5295 | 5459 | 6231 | 7587 | 7082 | 6932 | 6438
| 2 | 南部拠点防災倉庫 | 四日市市波木町2080 | 低圧電力 | 340-0100-21-02-9-3 |  | 15 | kW | 332 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 35 | 19 | 24 | 32 | 29 | 32 | 30 | 18 | 35 | 26 | 26 | 26 | 16575 | 16311 | 16401 | 16550 | 16488 | 16495 | 16759 | 16575 | 16831 | 16691 | 16691 | 16691
| 3 | 赤堀児童集会所 | 四日市市赤堀3丁目1 | 低圧電力 | 340-4480-01-01-1-3 |  | 17 | kW | 3537 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 116 | 109 | 202 | 460 | 268 | 191 | 71 | 216 | 492 | 670 | 543 | 199 | 20027 | 19891 | 21384 | 25982 | 22609 | 21238 | 19557 | 21754 | 25919 | 28518 | 26614 | 21458
| 4 | 寺方児童集会所 | 四日市市寺方町2251 | 低圧電力 | 340-4403-03-07-2-0 |  | 36 | kW | 6442 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 256 | 253 | 419 | 1818 | 1133 | 595 | 164 | 238 | 325 | 621 | 334 | 286 | 42580 | 42481 | 45411 | 69410 | 57311 | 47923 | 41625 | 42737 | 44041 | 48432 | 44131 | 43411
| 5 | 小牧西児童集会所 | 四日市市市場町1041-24 | 低圧電力 | 341-4006-05-97-0-3 |  | 9 | kW | 1057 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 66 | 44 | 96 | 164 | 124 | 161 | 24 | 0 | 72 | 125 | 131 | 50 | 10677 | 10310 | 11139 | 12398 | 11670 | 12227 | 10146 | 5148 | 10870 | 11654 | 11744 | 10530
| 6 | 小牧西児童館 | 四日市市市場町1041-24 | 低圧電力 | 341-4006-05-04-0-3 |  | 25 | kW | 3227 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 182 | 137 | 213 | 421 | 318 | 206 | 173 | 229 | 400 | 502 | 294 | 152 | 29638 | 28878 | 30086 | 33853 | 31980 | 30046 | 29807 | 30645 | 33222 | 34694 | 31576 | 29448
| 7 | 天白東会館 | 四日市市日永二丁目2-16 | 低圧電力 | 340-4597-02-03-0-3 |  | 11 | kW | 870 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 58 | 43 | 46 | 71 | 70 | 51 | 57 | 84 | 166 | 90 | 75 | 59 | 12681 | 12428 | 12494 | 12947 | 12904 | 12538 | 12823 | 13229 | 14465 | 13303 | 13078 | 12839
| 8 | 人権プラザ神前 | 四日市市寺方町2281 | 低圧電力 | 340-4403-03-08-2-2 |  | 10 | kW | 2153 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 86 | 69 | 110 | 366 | 273 | 131 | 71 | 180 | 257 | 265 | 218 | 127 | 12069 | 11779 | 12506 | 16910 | 15223 | 12724 | 11950 | 13600 | 14756 | 14839 | 14135 | 12771
| 9 | 人権プラザ小牧 | 四日市市市場町1041-24 | 低圧電力 | 341-4006-05-02-0-3 |  | 13 | kW | 4686 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 290 | 151 | 255 | 403 | 380 | 329 | 186 | 366 | 547 | 639 | 588 | 552 | 18592 | 16299 | 17954 | 20741 | 20209 | 19254 | 16964 | 19683 | 22403 | 23706 | 22941 | 22402
| 10 | 人権プラザ赤堀 | 四日市市赤堀三丁目1-21 | 低圧電力 | 340-4480-01-01-0-0 |  | 16 | kW | 1511 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 100 | 94 | 132 | 337 | 373 | 297 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18700 | 18583 | 19203 | 22818 | 23293 | 21889 | 19035 | 17858 | 9152 | 9152 | 9152 | 17973
| 11 | 人権プラザ天白 | 四日市市日永二丁目5-15 | 低圧電力 | 340-4597-05-15-1-0 |  | 9 | kW | 1047 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 79 | 63 | 67 | 87 | 83 | 77 | 65 | 70 | 134 | 151 | 82 | 89 | 10889 | 10615 | 10704 | 11086 | 10986 | 10823 | 10771 | 10843 | 11808 | 12044 | 11009 | 11114
| 12 | 人権プラザ天白（天白児童集会所） | 四日市市日永二丁目5-15 | 低圧電力 | 340-4597-05-15-2-3 |  | 22 | kW | 5446 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 192 | 187 | 266 | 996 | 679 | 326 | 172 | 435 | 625 | 707 | 484 | 377 | 26600 | 26481 | 27848 | 40456 | 34800 | 28669 | 26532 | 30512 | 33365 | 34506 | 31163 | 29560
| 13 | 富洲原地区市民センター | 四日市市富州原町31-46 | 低圧電力 | 340-4153-31-18-0-1 |  | 1 | kW | 715 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 44 | 40 | 51 | 103 | 91 | 53 | 40 | 50 | 72 | 67 | 56 | 48 | 1782 | 1710 | 1914 | 2822 | 2584 | 1905 | 1696 | 1845 | 2175 | 2090 | 1926 | 1805
| 14 | 富田地区市民センター | 四日市市富田一丁目24-47 | 低圧電力 | 340-4171-24-48-0-0 |  | 28 | kW | 7609 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 272 | 232 | 442 | 980 | 875 | 728 | 230 | 474 | 797 | 1098 | 850 | 631 | 34304 | 33607 | 37122 | 46586 | 44471 | 41521 | 33937 | 37625 | 42488 | 46889 | 43171 | 39501
| 15 | 羽津地区市民センター | 四日市市大宮町13-12 | 低圧電力 | 340-4226-13-11-0-1 |  | 25 | kW | 11292 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 588 | 307 | 577 | 1246 | 1436 | 1153 | 407 | 601 | 1161 | 1368 | 1399 | 1049 | 36248 | 31611 | 35950 | 47919 | 50628 | 45580 | 33376 | 36292 | 44734 | 47675 | 48140 | 42893
| 16 | 常磐地区市民センター | 四日市市城西町8-11 | 低圧電力 | 340-4486-08-99-1-0 |  | 7 | kW | 1287 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 85 | 74 | 90 | 167 | 135 | 99 | 76 | 94 | 130 | 129 | 105 | 103 | 9638 | 9445 | 9730 | 11102 | 10507 | 9839 | 9567 | 9835 | 10374 | 10341 | 9981 | 9951
| 17 | 日永地区市民センター | 四日市市日永西三丁目2-18 | 低圧電力 | 340-4593-02-18-0-5 |  | 3 | kW | 0 | 85 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716
| 18 | 四郷地区市民センター | 四日市市室山町645-1 | 低圧電力 | 340-4701-08-29-0-1 |  | 27 | kW | 13557 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 224 | 395 | 645 | 1556 | 999 | 499 | 392 | 1731 | 2323 | 2302 | 1525 | 966 | 32456 | 35161 | 39775 | 55339 | 45473 | 36457 | 35321 | 55619 | 64489 | 63849 | 52202 | 43823
| 19 | 内部地区市民センター | 四日市市釆女町857-1 | 低圧電力 | 340-4783-21-14-0-3 |  | 20 | kW | 7093 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 224 | 247 | 465 | 1093 | 718 | 363 | 217 | 651 | 807 | 1012 | 740 | 556 | 24986 | 25311 | 29189 | 39976 | 33316 | 26923 | 25045 | 31617 | 3945 | 36905 | 32828 | 30070
| 20 | 内部地区市民センター | 四日市市釆女町857-1 | 低圧電力 | 340-4783-44-10-0-3 |  | 1 | kW | 0 | 85 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144
| 21 | 塩浜地区市民センター | 四日市市塩浜本町一丁目1-2 | 低圧電力 | 340-4857-01-73-0-3 |  | 2 | kW | 622 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 47 | 36 | 42 | 70 | 55 | 50 | 39 | 52 | 61 | 59 | 52 | 59 | 2898 | 2712 | 2824 | 3327 | 3051 | 2927 | 2768 | 2962 | 3095 | 3057 | 2952 | 3057
| 22 | 小山田地区市民センター | 四日市市山田町1373-3 | 低圧電力 | 342-4726-02-06-0-3 |  | 24 | kW | 10469 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 348 | 275 | 592 | 1168 | 843 | 495 | 327 | 1004 | 1683 | 1560 | 1276 | 898 | 31273 | 30030 | 35601 | 45522 | 39669 | 33360 | 31069 | 41323 | 51546 | 49467 | 45210 | 39544
| 23 | 川島地区市民センター | 四日市市川島新町1 | 低圧電力 | 340-4426-01-04-0-3 |  | 31 | kW | 14168 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 575 | 630 | 1065 | 2499 | 1863 | 989 | 497 | 1195 | 1474 | 1636 | 1078 | 667 | 42438 | 43208 | 50906 | 75686 | 64152 | 48534 | 41269 | 51830 | 55992 | 58214 | 49849 | 43688
| 24 | 神前地区市民センター | 四日市市高角町2977 | 低圧電力 | 340-4404-21-05-0-3 |  | 4 | kW | 1375 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 56 | 46 | 69 | 157 | 121 | 70 | 57 | 132 | 195 | 173 | 148 | 151 | 5628 | 5456 | 5865 | 7394 | 6734 | 5824 | 5673 | 6808 | 7754 | 7397 | 7022 | 7067
| 25 | 桜地区市民センター | 四日市市桜町1399 | 低圧電力 | 340-4373-07-70-4-3 |  | 36 | kW | 6023 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 90 | 67 | 115 | 164 | 178 | 147 | 63 | 619 | 1070 | 1545 | 1162 | 803 | 7361 | 6973 | 7763 | 8692 | 8865 | 8271 | 13784 | 289 | 55313 | 62283 | 56542 | 51160
| 26 | 三重地区市民センター | 四日市市東坂部町71-2 | 低圧電力 | 340-4302-02-63-1-0 |  | 3 | kW | 0 | 85 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 | 3369 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432
| 27 | 三重地区市民センター | 四日市市東坂部町71-2 | 低圧電力 | 340-4302-29-04-0-3 |  | 16 | kW | 8338 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 382 | 439 | 782 | 1165 | 866 | 454 | 366 | 733 | 943 | 888 | 777 | 543 | 23290 | 24131 | 30358 | 36935 | 31850 | 24114 | 22969 | 28515 | 31655 | 30699 | 29035 | 25527
| 28 | 県地区市民センター | 四日市市赤水町957 | 低圧電力 | 340-4344-05-11-0-3 |  | 4 | kW | 3862 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 309 | 266 | 290 | 373 | 359 | 283 | 270 | 277 | 358 | 382 | 344 | 351 | 9747 | 8994 | 9422 | 11076 | 10705 | 9288 | 8921 | 9009 | 10231 | 10530 | 9960 | 10065
| 29 | 八郷地区市民センター | 四日市市千代田町267-1 | 低圧電力 | 340-4067-06-05-0-3 |  | 24 | kW | 12443 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 212 | 233 | 647 | 1692 | 1259 | 536 | 250 | 1345 | 1648 | 1855 | 1575 | 1191 | 29059 | 29355 | 36553 | 54457 | 46609 | 33943 | 29895 | 46499 | 51016 | 53889 | 49692 | 43935
| 30 | 下野地区市民センター | 四日市市朝明町914-3 | 低圧電力 | 340-4034-09-33-0-3 |  | 14 | kW | 3551 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 154 | 146 | 277 | 514 | 365 | 181 | 118 | 350 | 404 | 409 | 347 | 286 | 17445 | 17285 | 19666 | 23701 | 21026 | 17716 | 17014 | 20527 | 21326 | 21345 | 20416 | 19501
| 31 | 大矢知地区市民センター | 四日市市下さざらい町1-3 | 低圧電力 | 340-4109-01-70-1-3 |  | 28 | kW | 10020 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 373 | 523 | 821 | 1891 | 1421 | 843 | 383 | 639 | 934 | 956 | 751 | 485 | 35949 | 38286 | 43556 | 62118 | 53578 | 43188 | 36270 | 40130 | 44561 | 44760 | 41687 | 37699
| 32 | 河原田地区市民センター | 四日市市河原田町159 | 低圧電力 | 342-4818-05-06-1-3 |  | 22 | kW | 6043 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 278 | 260 | 356 | 832 | 607 | 306 | 266 | 591 | 765 | 785 | 552 | 445 | 28000 | 27655 | 29530 | 37660 | 33598 | 28196 | 27965 | 32880 | 35483 | 35676 | 32183 | 30579
| 33 | 水沢地区市民センター | 四日市市水沢町2109-2 | 低圧電力 | 340-4744-10-34-0-3 |  | 15 | kW | 3168 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 269 | 111 | 126 | 254 | 302 | 238 | 132 | 218 | 391 | 391 | 379 | 357 | 22069 | 19474 | 19712 | 22020 | 22726 | 21594 | 20030 | 21327 | 23933 | 23878 | 23699 | 23369
| 34 | 保々地区市民センター | 四日市市市場町3039-5 | 低圧電力 | 341-4009-01-97-0-6 |  | 10 | kW | 3359 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 237 | 139 | 178 | 314 | 341 | 280 | 147 | 172 | 390 | 423 | 392 | 346 | 15651 | 14028 | 14642 | 17147 | 17480 | 16388 | 14253 | 14622 | 17912 | 18351 | 17887 | 17197
| 35 | 海蔵地区市民センター | 四日市市大字東阿倉川622-1 | 低圧電力 | 340-4233-19-16-0-3 |  | 2 | kW | 2101 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 149 | 114 | 122 | 196 | 225 | 174 | 124 | 134 | 220 | 225 | 220 | 198 | 4559 | 3966 | 4066 | 5475 | 5886 | 5008 | 4063 | 4207 | 5502 | 5545 | 5471 | 5141
| 36 | 中部地区市民センター | 四日市市西浦1丁目8-3 | 低圧電力 | 340-4523-08-06-0-3 |  | 47 | kW | 59384 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2399 | 2874 | 6104 | 8077 | 7556 | 6226 | 3180 | 4017 | 4857 | 5426 | 4303 | 4365 | 94485 | 101643 | 155491 | 193142 | 181463 | 155019 | 10495 | 117434 | 129942 | 137791 | 120957 | 121887
| 37 | 楠防災会館 | 四日市市楠町南五味塚292-1 | 低圧電力 | 340-5005-15-20-0-3 |  | 8 | kW | 704 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 51 | 49 | 74 | 62 | 70 | 46 | 44 | 63 | 72 | 72 | 55 | 46 | 9366 | 9323 | 9784 | 9592 | 9703 | 9243 | 9364 | 9649 | 9783 | 9773 | 9518 | 9383
| 38 | 西老人福祉センター | 四日市市西坂部町1397-1 | 低圧電力 | 340-4343-19-03-0-3 |  | 28 | kW | 16282 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1541 | 664 | 614 | 1050 | 2095 | 1772 | 854 | 771 | 1682 | 2147 | 2070 | 1022 | 55071 | 40686 | 39749 | 47619 | 65596 | 59433 | 43098 | 42187 | 55962 | 62913 | 61459 | 45749
| 39 | 北部児童館 | 四日市市富州原町31-50 | 低圧電力 | 340-4153-31-70-2-1 |  | 17 | kW | 4219 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 136 | 171 | 295 | 1182 | 787 | 262 | 124 | 205 | 279 | 316 | 294 | 168 | 20353 | 20888 | 23047 | 38291 | 31266 | 22260 | 20365 | 21586 | 22696 | 23212 | 22882 | 20993
| 40 | 塩浜児童館 | 四日市市大字塩浜887-1 | 低圧電力 | 340-4863-02-02-0-3 |  | 6 | kW | 2298 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 56 | 104 | 156 | 516 | 348 | 141 | 35 | 166 | 245 | 289 | 185 | 57 | 7313 | 8073 | 8961 | 15199 | 12206 | 8650 | 7054 | 9039 | 10226 | 10852 | 9293 | 7375
| 41 | 橋北子育て支援センター | 四日市市午起一丁目3-13 | 低圧電力 | 340-4278-03-00-0-3 |  | 20 | kW | 5888 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 423 | 124 | 135 | 407 | 836 | 529 | 161 | 267 | 777 | 912 | 898 | 419 | 28226 | 23333 | 23480 | 28279 | 35285 | 30079 | 24190 | 25788 | 33491 | 35406 | 35196 | 28016
| 42 | 塩浜子育て支援センター | 四日市市大字塩浜887-1 | 低圧電力 | 340-4863-02-01-6-3 |  | 19 | kW | 6217 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 166 | 146 | 325 | 1214 | 980 | 414 | 106 | 492 | 698 | 879 | 525 | 272 | 22975 | 22620 | 25644 | 40972 | 36620 | 26895 | 22265 | 28117 | 31209 | 33825 | 28518 | 24726
| 43 | 南部埋立処分場 | 四日市市小山町2885 | 低圧電力 | 340-4425-01-12-2-0 |  | 12 | kW | 100 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 6 | 3 | 12868 | 12884 | 12987 | 13008 | 12903 | 13008 | 13163 | 13223 | 13177 | 13206 | 13130 | 13085
| 44 | 南部埋立処分場 | 四日市市小山町2885 | 低圧電力 | 340-4425-01-22-0-0 |  | 5 | kW | 756 | 85 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860
| 45 | 中央保育園 | 四日市市 元新町2-17 | 低圧電力 | 340-4562-02-17-0-3 |  | 38 | kW | 16462 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 730 | 802 | 1546 | 1550 | 1211 | 3119 | 1155 | 589 | 1259 | 1793 | 1505 | 1203 | 52431 | 53442 | 65050 | 66974 | 60746 | 92073 | 58911 | 50238 | 60347 | 68175 | 63857 | 59330
| 46 | 富洲原保育園 | 四日市市 富州原町31-35 | 低圧電力 | 340-4153-31-14-7-1 |  | 38 | kW | 35428 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 737 | 1062 | 2724 | 6530 | 5558 | 2777 | 809 | 2502 | 3818 | 3805 | 3012 | 2094 | 52120 | 57198 | 82577 | 148123 | 129494 | 81425 | 51580 | 78844 | 98631 | 97901 | 86014 | 72254
| 47 | 富田保育園 | 四日市市 富田2丁目12-9 | 低圧電力 | 340-4172-12-07-0-3 |  | 34 | kW | 24022 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 524 | 635 | 1713 | 4194 | 4532 | 2681 | 539 | 1386 | 2192 | 2906 | 1762 | 958 | 44410 | 46091 | 62130 | 105287 | 109373 | 77121 | 44765 | 57584 | 69709 | 80105 | 62956 | 50905
| 48 | 羽津保育園 | 四日市市 羽津中2丁目3-2 | 低圧電力 | 340-4222-03-32-5-0 |  | 43 | kW | 19211 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 908 | 933 | 2378 | 945 | 2537 | 2297 | 672 | 1291 | 1809 | 2729 | 1550 | 1162 | 60239 | 60459 | 81531 | 58233 | 84439 | 79533 | 56547 | 65896 | 73669 | 87206 | 69533 | 63716
| 49 | ときわ保育園 | 四日市市 ときわ5丁目1-12 | 低圧電力 | 340-4491-01-04-0-3 |  | 47 | kW | 40842 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 824 | 1465 | 3410 | 7788 | 6901 | 3855 | 1106 | 2119 | 3398 | 4409 | 3099 | 2468 | 63564 | 73707 | 106540 | 182935 | 165258 | 111929 | 67945 | 83245 | 102491 | 117169 | 97533 | 88074
| 50 | 日永中央保育園 | 四日市市 日永西4丁目1-29 | 低圧電力 | 340-4597-01-28-0-1 |  | 32 | kW | 22970 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 525 | 976 | 1786 | 5233 | 3719 | 1462 | 499 | 1586 | 2148 | 2507 | 1680 | 849 | 42266 | 49413 | 60479 | 119607 | 92417 | 54066 | 41954 | 58419 | 66843 | 71923 | 59527 | 47070
| 51 | 四郷保育園 | 四日市市 室山町233 | 低圧電力 | 340-4701-02-15-5-1 |  | 49 | kW | 22087 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 684 | 972 | 1661 | 4683 | 2868 | 1103 | 680 | 1632 | 2762 | 2545 | 1506 | 991 | 63020 | 67515 | 78157 | 129630 | 97623 | 67357 | 63217 | 77620 | 94635 | 90996 | 75421 | 67701
| 52 | 笹川保育園 | 四日市市 笹川6丁目29-1 | 低圧電力 | 340-4676-31-00-1-3 |  | 37 | kW | 23779 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1156 | 541 | 1065 | 2725 | 3479 | 2786 | 898 | 939 | 2337 | 3222 | 2610 | 2021 | 58299 | 48178 | 56502 | 85940 | 97510 | 85303 | 53906 | 54465 | 75570 | 88508 | 79335 | 70505
| 53 | 笹川西保育園 | 四日市市 笹川9丁目16-3 | 低圧電力 | 340-4690-36-00-1-3 |  | 38 | kW | 24027 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1091 | 487 | 1101 | 3013 | 4029 | 2845 | 594 | 868 | 2376 | 3130 | 2689 | 1804 | 33602 | 48377 | 58111 | 91918 | 107750 | 87354 | 50356 | 54474 | 77247 | 88216 | 81605 | 68339
| 54 | 内部保育園 | 四日市市 釆女町1576-1 | 低圧電力 | 340-4783-48-27-0-3 |  | 35 | kW | 28624 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 583 | 1290 | 2451 | 6494 | 4594 | 1856 | 564 | 1903 | 2773 | 2830 | 1971 | 1315 | 46836 | 58089 | 78653 | 148068 | 113974 | 66369 | 46638 | 66924 | 79993 | 80459 | 67582 | 57749
| 55 | 塩浜こども園 | 四日市市柳町33 | 低圧電力 | 340-4854-02-80-0-0 |  | 40 | kW | 23728 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 947 | 757 | 1352 | 2701 | 3402 | 2583 | 988 | 834 | 2549 | 2954 | 2764 | 1897 | 58098 | 54854 | 64110 | 88732 | 99426 | 85351 | 58538 | 56131 | 82037 | 87752 | 84903 | 70558
| 56 | 磯津保育園 | 四日市市 大字塩浜3050-2 | 低圧電力 | 340-4873-04-00-5-0 |  | 23 | kW | 17790 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 449 | 705 | 1557 | 3383 | 3259 | 1926 | 370 | 726 | 1466 | 1935 | 1174 | 840 | 31452 | 35478 | 48134 | 79722 | 75420 | 53020 | 30232 | 35610 | 46770 | 53595 | 42188 | 37182
| 57 | 桜台保育園 | 四日市市 桜台1丁目35-28 | 低圧電力 | 340-4375-35-25-0-3 |  | 37 | kW | 23745 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 578 | 941 | 1874 | 4472 | 3728 | 2077 | 532 | 1384 | 2164 | 2834 | 1871 | 1290 | 48464 | 54185 | 67280 | 111967 | 97902 | 69313 | 47891 | 60786 | 72519 | 82260 | 67824 | 59115
| 58 | 坂部保育園 | 四日市市 坂部が丘5丁目1-3 | 低圧電力 | 340-4298-01-00-5-3 |  | 30 | kW | 19024 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 647 | 648 | 1224 | 2939 | 2828 | 2331 | 560 | 870 | 1744 | 2363 | 1732 | 1138 | 42145 | 42031 | 49725 | 79622 | 76682 | 67457 | 40738 | 45404 | 58584 | 67618 | 58160 | 49256
| 59 | あがた保育園 | 四日市市 赤水町966-1 | 低圧電力 | 340-4344-05-16-0-3 |  | 33 | kW | 26629 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 960 | 910 | 1703 | 3681 | 3823 | 2375 | 816 | 1670 | 2723 | 3566 | 2640 | 1762 | 50442 | 49445 | 60831 | 95473 | 96480 | 71230 | 47902 | 60808 | 76656 | 88912 | 75032 | 61869
| 60 | 八郷西保育園 | 四日市市 あかつき台1丁目2-89 | 低圧電力 | 340-4061-08-10-0-3 |  | 31 | kW | 25434 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 870 | 1157 | 1749 | 4664 | 3094 | 1330 | 1018 | 2301 | 3169 | 2935 | 1877 | 1270 | 46842 | 51283 | 60470 | 110099 | 82186 | 51463 | 48794 | 68213 | 81231 | 77280 | 61420 | 52321
| 61 | 下野保育園 | 四日市市 あさけが丘2丁目1-156 | 低圧電力 | 340-4037-06-08-0-3 |  | 29 | kW | 20578 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 601 | 641 | 1110 | 3976 | 3154 | 2281 | 553 | 896 | 1867 | 2444 | 1730 | 1325 | 40328 | 40851 | 47004 | 79185 | 81053 | 65725 | 39544 | 44712 | 59358 | 67746 | 57043 | 50972
| 62 | 下野中央保育園 | 四日市市 朝明町498-1 | 低圧電力 | 340-4034-03-23-0-3 |  | 35 | kW | 26667 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 929 | 1731 | 2622 | 5163 | 3359 | 1314 | 1268 | 1514 | 2944 | 2942 | 1800 | 1081 | 52270 | 64981 | 80881 | 124125 | 92124 | 56425 | 57171 | 60817 | 82376 | 81934 | 64817 | 54038
| 63 | 大矢知保育園 | 四日市市 松寺1丁目11-12 | 低圧電力 | 340-4113-11-12-0-3 |  | 38 | kW | 28620 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 639 | 1073 | 2493 | 6667 | 4926 | 2141 | 630 | 1631 | 2389 | 2542 | 1921 | 1568 | 50737 | 57588 | 80486 | 152339 | 120832 | 72505 | 50688 | 65840 | 77226 | 79185 | 69876 | 64585
| 64 | 海蔵保育園 | 四日市市 大字西阿倉川883-1 | 低圧電力 | 340-4232-31-00-5-1 |  | 33 | kW | 24741 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 932 | 363 | 935 | 3515 | 5144 | 3265 | 1014 | 495 | 2142 | 2879 | 2556 | 1501 | 50176 | 40925 | 48909 | 88922 | 110540 | 83194 | 49824 | 42920 | 67628 | 78277 | 73556 | 57948
| 65 | 四日市幼稚園 | 四日市市元町10-4 | 低圧電力 | 340-4526-10-02-0-3 |  | 4 | kW | 4154 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 95 | 543 | 155 | 370 | 499 | 692 | 113 | 121 | 317 | 528 | 465 | 256 | 11149 | 15895 | 12070 | 15911 | 17926 | 20987 | 11504 | 11617 | 14577 | 17695 | 16750 | 13618
| 66 | 富洲原幼稚園 | 四日市市富州原町31-14 | 低圧電力 | 340-4153-31-14-5-3 |  | 11 | kW | 5615 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 104 | 162 | 452 | 949 | 891 | 333 | 91 | 355 | 518 | 799 | 627 | 334 | 15563 | 16475 | 21374 | 30051 | 28732 | 19209 | 14960 | 19517 | 21965 | 26105 | 23526 | 19134
| 67 | 富田幼稚園 | 四日市市富田1-24-26 | 低圧電力 | 340-4171-24-20-0-3 |  | 6 | kW | 3986 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 53 | 85 | 233 | 458 | 517 | 293 | 50 | 336 | 480 | 717 | 512 | 252 | 9398 | 9902 | 12405 | 16345 | 17159 | 13238 | 9456 | 13794 | 15956 | 19442 | 16368 | 12471
| 68 | 羽津幼稚園 | 四日市市大宮西町19-22 | 低圧電力 | 340-4227-19-01-0-3 |  | 6 | kW | 4195 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 185 | 110 | 180 | 309 | 364 | 444 | 143 | 217 | 431 | 719 | 659 | 434 | 13681 | 12438 | 13562 | 15938 | 16741 | 17971 | 13047 | 14161 | 17388 | 21645 | 20746 | 17373
| 69 | 常磐中央幼稚園 | 四日市市ときわ5-4-53 | 低圧電力 | 340-4491-04-70-0-3 |  | 6 | kW | 3908 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 78 | 129 | 434 | 169 | 536 | 260 | 69 | 325 | 461 | 720 | 455 | 272 | 13007 | 13811 | 18891 | 14618 | 20677 | 15914 | 13006 | 16887 | 18928 | 22747 | 18775 | 16031
| 70 | 泊山幼稚園 | 四日市市前田町1-19 | 低圧電力 | 340-4629-01-01-3-3 |  | 7 | kW | 5405 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 126 | 188 | 456 | 612 | 682 | 323 | 105 | 344 | 698 | 931 | 698 | 242 | 19123 | 20095 | 24707 | 27506 | 28447 | 22123 | 18989 | 22609 | 27949 | 31344 | 27851 | 21015
| 71 | 桜幼稚園 | 四日市市桜町1420 | 低圧電力 | 340-4373-07-10-6-3 |  | 6 | kW | 2296 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 108 | 55 | 77 | 319 | 334 | 236 | 53 | 123 | 160 | 394 | 223 | 214 | 10293 | 9420 | 9790 | 13975 | 14107 | 12366 | 9502 | 10560 | 11115 | 14600 | 12036 | 11901
| 72 | 高花平幼稚園 | 四日市市高花平2-1-56 | 低圧電力 | 340-4664-01-28-5-3 |  | 4 | kW | 2685 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 94 | 74 | 143 | 274 | 302 | 365 | 95 | 85 | 249 | 370 | 389 | 245 | 7932 | 7591 | 8678 | 11073 | 11438 | 12413 | 7969 | 7810 | 10287 | 12066 | 12351 | 10192
| 73 | 笹川中央幼稚園 | 四日市市笹川3-157 | 低圧電力 | 340-4673-26-01-0-3 |  | 5 | kW | 4458 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 187 | 81 | 237 | 547 | 688 | 595 | 133 | 63 | 233 | 655 | 620 | 419 | 12647 | 10904 | 13399 | 18929 | 21078 | 19382 | 11809 | 10736 | 13306 | 19599 | 19075 | 16061
| 74 | 内部幼稚園 | 四日市市采女町911 | 低圧電力 | 340-4783-42-11-0-3 |  | 6 | kW | 3375 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 78 | 108 | 215 | 488 | 403 | 148 | 97 | 336 | 480 | 463 | 291 | 268 | 13007 | 13473 | 15363 | 20057 | 18458 | 14037 | 13433 | 17055 | 19217 | 18894 | 16316 | 15971
| 75 | 川島幼稚園 | 四日市市川島町1725 | 低圧電力 | 340-4425-50-25-0-3 |  | 6 | kW | 4114 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 122 | 63 | 205 | 766 | 578 | 168 | 104 | 264 | 485 | 532 | 450 | 377 | 11588 | 10615 | 13061 | 22662 | 19244 | 12265 | 11366 | 13787 | 17118 | 17755 | 16526 | 15432
| 76 | 三重幼稚園 | 四日市市東坂部町110-1 | 低圧電力 | 340-4302-29-19-0-3 |  | 5 | kW | 3683 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 76 | 90 | 215 | 350 | 402 | 131 | 73 | 365 | 594 | 647 | 543 | 197 | 9773 | 9983 | 12142 | 14503 | 15240 | 10564 | 9807 | 14234 | 17681 | 18392 | 16833 | 11647
| 77 | 三重西幼稚園 | 四日市市三重3-130 | 低圧電力 | 340-4313-04-26-0-2 |  | 7 | kW | 2554 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 209 | 36 | 92 | 253 | 289 | 188 | 40 | 178 | 293 | 422 | 369 | 185 | 9691 | 9115 | 10029 | 12849 | 13356 | 11573 | 9304 | 11396 | 13127 | 15019 | 14225 | 11466
| 78 | 八郷中央幼稚園 | 四日市市千代田町265-1 | 低圧電力 | 340-4067-06-03-0-3 |  | 4 | kW | 3514 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 68 | 99 | 228 | 609 | 429 | 213 | 62 | 232 | 495 | 492 | 348 | 239 | 7508 | 7994 | 10238 | 16785 | 13557 | 9742 | 7465 | 10042 | 14009 | 13895 | 11736 | 10103
| 79 | 下野幼稚園 | 四日市市朝明町464 | 低圧電力 | 340-4034-09-25-0-3 |  | 6 | kW | 5212 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 121 | 136 | 269 | 868 | 573 | 167 | 129 | 535 | 743 | 797 | 565 | 309 | 13706 | 13924 | 16348 | 26536 | 21294 | 14339 | 13921 | 20075 | 23195 | 23901 | 20423 | 16586
| 80 | 大矢知幼稚園 | 四日市市大矢知町3255 | 低圧電力 | 340-0410-0132-1-3 |  | 9 | kW | 5321 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 251 | 207 | 352 | 538 | 511 | 353 | 159 | 421 | 461 | 944 | 738 | 386 | 13689 | 12931 | 15335 | 18776 | 18126 | 15287 | 12205 | 16171 | 16755 | 23930 | 20843 | 15566
| 81 | 海蔵幼稚園 | 四日市市大字東阿倉川580 | 低圧電力 | 340-4233-20-02-0-3 |  | 11 | kW | 2916 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 237 | 114 | 139 | 310 | 467 | 373 | 118 | 153 | 195 | 262 | 326 | 222 | 15595 | 13570 | 13940 | 17022 | 19526 | 17899 | 13754 | 14276 | 14904 | 15881 | 16840 | 15281
| 82 | 四日市市中消防署西分署 | 四日市市桜町8341 | 低圧電力 | 340-4370-11-00-1-3 |  | 18 | kW | 13474 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 417 | 217 | 636 | 1695 | 2460 | 1908 | 369 | 490 | 1222 | 1582 | 1419 | 1059 | 25995 | 22695 | 29388 | 48106 | 60239 | 50580 | 27278 | 27000 | 38050 | 43275 | 40833 | 35436
| 83 | 四日市市中消防署港分署 | 四日市市千歳町6-9 | 低圧電力 | 340-4580-02-70-2-3 |  | 8 | kW | 3991 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 49 | 105 | 260 | 625 | 672 | 446 | 105 | 297 | 400 | 349 | 287 | 396 | 9750 | 8552 | 9194 | 10861 | 19744 | 9917 | 10294 | 10047 | 12921 | 11437 | 9740 | 14630
| 84 | 四日市市南消防署南部分署 | 四日市市大字泊村4184-3 | 低圧電力 | 340-0100-09-35-6-3 |  | 35 | kW | 6264 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 64 | 75 | 465 | 820 | 474 | 58 | 169 | 671 | 1117 | 928 | 793 | 630 | 38387 | 38552 | 42265 | 51327 | 45252 | 39349 | 40614 | 48223 | 54938 | 51948 | 48924 | 47481
| 85 | 四日市市北消防署北部分署 | 四日市市中村町2281番地２ | 低圧電力 | 340-0100-19-51-3-0 |  | 34 | kW | 11415 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 705 | 333 | 483 | 963 | 1042 | 677 | 407 | 907 | 1563 | 1593 | 1536 | 1206 | 51574 | 45452 | 47915 | 56516 | 57477 | 51131 | 47046 | 54608 | 64488 | 64719 | 63865 | 52555
| 86 | 四日市市北消防署朝日川越分署 | 四日市市朝日町大字小向字七反田375番地の２ | 低圧電力 | 341-3004-08-09-0-3 |  | 24 | kW | 13328 | 85 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 222 | 397 | 804 | 2692 | 1654 | 464 | 320 | 1224 | 1773 | 1647 | 1127 | 1004 | 30570 | 33340 | 40669 | 77458 | 54545 | 34042 | 32336 | 46035 | 54281 | 52143 | 41661 | 42505
| 87 | 文化財 整理作業所 | 四日市市四日市市寺方町1506 | 低圧電力 | 340-4400-04-19-0-3 |  | 28 | kW | 1774 | 90 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 119 | 94 | 97 | 114 | 97 | 99 | 113 | 96 | 150 | 364 | 247 | 184 | 31814 | 31388 | 31501 | 31820 | 31494 | 31424 | 32153 | 31887 | 32699 | 35885 | 34132 | 33187
| 88 | 御池沼沢植物群落 | 四日市市西坂部町 | 低圧電力 | 340-4330-04-16-1-3 | 04-0340-4330-0416-1300-0000 | 5 | kW | 12621 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 2185 | 1572 | 1996 | 1299 | 1199 | 611 | 698 | 65 | 0 | 0 | 1290 | 1706 | 41467 | 31174 | 39939 | 28044 | 25896 | 15227 | 16650 | 6991 | 2860 | 2860 | 25342 | 31578
| 89 | 御池沼沢植物群落 | 四日市市西坂部町 | 低圧電力 | 340-4330-04-16-0-3 | 04-0340-4330-0416-0300-0000 | 5 | kW | 7486 | 80 | 交流三相3線式 | 200 | 60 | 1回線受電 | 引込線第1支持点の支持がいしの負荷側接続点 | 需給地点に同じ | 需給地点に同じ |  | なし | 1890 | 1415 | 786 | 918 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1621 | 36665 | 28649 | 19301 | 21548 | 9632 | 2808 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 15479 | 30303
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100